Úloha 0

Měření objemu tuhých těles nepřímou metodou

- Úkol měření

- Pečlivě prostudujte kapitolu 1.3.

- Změřte objem hranolu a válce nepřímou metodou.

- Vypočtěte z naměřených hodnot pravděpodobnou chybu jednotlivých rozměrů zkoumaného tělesa.

- Vypočítejte pravděpodobnou nejistotu měření objemu tělesa.

2. Seznam použitých přístrojů

3. Tabulky naměřených a zpracovaných hodnot

Pozn.: Veličiny (a) a (d) jsme měřili pomocí mikrometru. Ostatní veličiny pomocí posuvky.

Aritmetický průměr

X=x=1nk=1nXk

Př.:  a=110k=110ak=10,48mm

Standardní nejistota typu A

uA(x)=1n⋅(n−1)⋅k=1n(Xk−X)2

Př.:  uA(a)=110⋅(10−1)⋅k=110(ak−a)2=0,036mm

c) Standardní nejistota typu B

Uvažujeme dva zdroje standardní nejistoty typu B a to: chybu měřidla Z2 a osobní chybu Z1.

Osobní chyba (0,1 mm): uB1(X)=Z1k=0,13=0,0577mm

Chyba měřidla: 	a) mikrometr    uB21(X)=uB(a)=uB(d)=Z21k=0,013=0,0058mm

b) posuvka       uB22(X)=uB(b)=uB(c)=uB(v)=Z22k=0,053=0,0289mm

d) Kombinovaná standardní nejistota

uC=uA2+uB2

uC(a)=uA(a)2+uB(a)2=0,0362+0,00582=0,0365mm

uC(b)=uA(b)2+uB(b)2=0,1022+0,02892=0,106mm

uC(c)=uA(c)2+uB(c)2=0,4662+0,02892=0,467mm

uC(d)=uA(d)2+uB(d)2=0,0692+0,00582=0,0692mm

uC(v)=uA(v)2+uB(v)2=0,0722+0,02892=0,0776mm

Výsledky jednotlivých parametrů naměřených přímou metodou:

a=10,48(0,04)mm

b=37,71(0,11)mm

c=28,33(0,47)mm

d=14,84(0,07)mm

v=37,40(0,08)mm

e) Zpracování výsledků nepřímého měření objemu vzorku č.1

V1=a⋅b⋅c=10,48⋅37,71⋅28,33=11196,04mm3

Koeficienty citlivosti: 	Aa=δVδa=b⋅c=37,71⋅28,33=1068,32

Ab=δVδb=a⋅c=10,48⋅28,33=296,9

uc(V1)=Aa2⋅uc2(a)+Ab2⋅uc2(b)+Ac2⋅uc2(c)=(1068,32⋅0,04)2+(296,9⋅0,11)2+(395,2⋅0,47)2=193,37	Ac=δVδc=b⋅a=37,71⋅10,48=395,2

V1=11200(190)mm3

f) Zpracování výsledků nepřímého měření objemu vzorku č.1

V2=Π⋅d2⋅v4=3,14⋅14,842⋅37,404=6468,9mm3

Koeficienty citlivosti: 	Ad=δVδd=Π⋅d⋅v4=435,9

Av=δVδv=Π⋅d24=173

uc(V2)=Ad2⋅uc2(d)+Av2⋅uc2(v)=(435,9⋅0,07)2+(173⋅0,08)2=33,5mm3

V2=6470(30)mm3

4.Závěr

Výsledné hodnoty měření objemu hranolu(vzorek 1) a válce(vzorek 2) nepřímou metodou jsou V1=11200(190)mm3 a V2=6470(30)mm3. Chyba měření nám tedy vyšla u 1.vzorku 1,7% a u 2. vzorku 0,46%.

Měřené objekty, kvůli demonstraci úlohy, již byly od výroby zhotoveny s velkou nepřesností, a potom můžeme zhodnotit výsledné chyby měření jako malé.

Kontrolní otázky:

1) Odvoďte z rovnic (1.3) a (1.4) výrazy pro relativní pravděpodobnou chybu měření objemu válce a hranolu a vyjádřete je pomocí relativních chyb jednotlivých rozměrů.

2) Závisí přesnost měření pouze na násobnosti opakování měření téže veličiny?

Ne, měření závisí rovněž na přesnosti měřících přístrojů a pečlivosti, s kterou bylo měřeno. Tyto nepřesnosti počtem opakování měření neodstraníme.

3) Lze dosáhnout libovolné přesnosti měřené veličiny?

Ne, přesnost měření je závislá na přesnosti měřících přístrojů, které jsou dané a výrobcem a tudíž neměnné.

4) Jak je definován odhad střední kvadratické chyby z jednoho měření?

Odhad střední kvadratické chyby s je definována jako:

Kde n je počet měření a Δk je k-tá odchylka měření.

5) Jak je definována krajní chyba výsledku?

Krajní chyba výsledků je definována:

Kde ̅s je střední kvadratická chyba aritmetického průměru.